희원 전산 요청사항

현재 병원시스템에서는 백혈구분획검사시 백혈구수만 자동으로 생성되고 호중구,림프구,단핵구,호산구,호염기구는 백분율만 표시되고 있음. 판정에는 각 종류별 백혈구의 수가 중요함.

따라서 계산로직을 걸어서 새로운 변수를 아래와 같이 추가요청.

계산식은

백혈구수 X 각 종류별 백분율 = 종류별 백혈구수

	병원기준 (주로 % 단위)	흔한정상기준 1. 일반혈액검사판독법(Sadamu Okada, 대한의학서적 ,2013) 2. http://www.gpnotebook.co.uk (단위 개/µL)	자체기준 ‘R’ 기준.(단위 개/µL)		비고
백혈구수	4~10 천개/µL	4,000~10,000	백혈구증가,감소
호중구	42.2~75.2 %	1500이상	호중구감소	<1500
림프구	20.5~51.1 %	1500~4000	림프구감소	<1500
			림프구증가	>4000
단핵구	1.7~9.3 %	800이하	단핵구증가	>800
호산구	0~5.8 %	500이하	호산구증가	>500
호염기구	0.2~1.4 %	100이하	호염기구증가	>100